## Sheet1
中原证券大厦项目机电 工程材料/构配件/设备验收台帐
编号：JLB/GL-05 版序：A/0 序号：
序号 | 验收时间 | 材料名称 | 规格型号/参数 | 单位 | 数量 | 生产厂家（供应单位） | 验收结果 | 用于工程部位 | 验收时间 | 备注 |  | 图片
1 | 2026-01-22 | YGFCM6CB3UXXXLDH | 镀锌管 | 台 | 支 | 152 |  | 3 |  |  | 8件
2 | 2026-01-22 | YGFCM5CB3UXXXLDH | 镀锌无缝 | 台 | 支 | 19 | 合格 | 1 | 2026.1.4 |  | 1件
3 | 2026-01-22 | YGFCM7CB3UXXXLDH | DN150 | 台 | 10 | 北京阀门 | 合格 | 5 | 2026.1.4
4 | 2026-01-22 | YGFCM8CB3UXXXLDH | DN100 | 台 | 8 | 北京阀门 | 合格 | 2 | 2026.1.4
5 | 2026-01-22 | YGFCM10CB3UXXXLDH |  | 台 |  |  |  | 1
6 | 2026-01-22 | YGFCM12CB3UXXXLDH |  | 台 |  |  |  | 4
7 | 2026-01-22 | YGFCM14CB3UXXXLDH |  | 台 |  |  |  | 3
8 | 2026-01-22 | YGFCM4CB3UXXXLDH |  | 台 |  |  |  | 2
9 | 2026-01-22 | YGFCM3CB3UXXXLDH |  | 台 |  |  |  | 6
10 | 2026-01-22 | YGFCM16CB3UXXXLDH |  | 台 |  |  |  | 1
11 | 2026-01-22 | YGFCM20CB3UXXXLDH |  | 台 |  |  |  | 2
12 | 2026-01-22 | YGFCM25CB3UXXXLDH |  | 台 |  |  |  | 3
1 | 2026-01-22 | 刚性卡箍 DL | 165 | 个 | 600 | 山东鼎梁 | 合格 | 消防 | 2026-01-22
2 | 2026-01-22 | 90° 弯头 DL | 165 | 个 | 200 | 山东鼎梁 | 合格 | 消防 | 2026-01-22
3 | 2026-01-22 | 刚性卡箍 DL | 159 | 个 | 200 | 山东鼎梁 | 合格 | 消防 | 2026-01-22
4 | 2026-01-22 | 沟槽异径三通 DL | 159*108 | 个 | 4 | 山东鼎梁 | 合格 | 消防 | 2026-01-22
5 | 2026-01-22 | 刚性卡箍 DL | 108 | 个 | 150 | 山东鼎梁 | 合格 | 消防 | 2026-01-22
6 | 2026-01-22 | 90° 弯头 DL | 108 | 个 | 30 | 山东鼎梁 | 合格 | 消防 | 2026-01-22
7 | 2026-01-22 | 刚性卡箍 DL | 76 | 个 | 88 | 山东鼎梁 | 合格 | 消防 | 2026-01-22
8 | 2026-01-22 | 90° 弯头 DL | 76 | 个 | 64 | 山东鼎梁 | 合格 | 消防 | 2026-01-22
9 | 2026-01-22 | 90° 弯头 DL | 76 | 个 | 30 | 山东鼎梁 | 合格 | 消防 | 2026-01-22
10 | 2026-01-22 | 沟槽异径管 DL | 165*114 | 个 | 6 | 山东鼎梁 | 合格 | 消防 | 2026-01-22
11 | 2026-01-22 | 沟槽异径管 DL | 114*89 | 个 | 10 | 山东鼎梁 | 合格 | 消防 | 2026-01-22
12 | 2026-01-22 | 沟槽异径管 DL | 89*76 | 个 | 10 | 山东鼎梁 | 合格 | 消防 | 2026-01-22
13 | 2026-01-22 | 丝接机械三通 DL | 165*48 | 个 | 7 | 山东鼎梁 | 合格 | 消防 | 2026-01-22
14 | 2026-01-22 | 卡箍胶圈 DL | 76 | 个 | 20 | 山东鼎梁 | 合格 | 消防 | 2026-01-22
15 | 2026-01-22 | 卡箍胶圈 DL | 114 | 个 | 20 | 山东鼎梁 | 合格 | 消防 | 2026-01-22
16 | 2026-01-22 | 卡箍胶圈 DL | 165 | 个 | 30 | 山东鼎梁 | 合格 | 消防 | 2026-01-22
17 | 2026-01-22 | 卡箍螺丝 DL | 165 | 个 | 20 | 山东鼎梁 | 合格 | 消防 | 2026-01-22
18 | 2026-01-22 | 卡箍螺丝 DL | 76 | 个 | 20 | 山东鼎梁 | 合格 | 消防 | 2026-01-22
1 | 2026-01-22 | 镀锌角钢 | 5# | 支 | 200 | 晋南 | 合格 | 消防 | 2026-01-22 | 1件
1 | 2026-01-22 | 直管 | 800x400 | 平方米 | 3.1 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22 | 0.75角铁半成品
2 | 2026-01-22 | 直管 | 630x250 | 平方米 | 2.3 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22 | 0.75角铁半成品
3 | 2026-01-22 | 直管 | 1000x400 | 平方米 | 3.6 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22 | 0.75角铁半成品
4 | 2026-01-22 | 直管 | 2000x500 | 平方米 | 25.4 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22 | 1.2共板半成品
5 | 2026-01-22 | 直管 | 1600x500 | 平方米 | 21.4 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22 | 1.2共板半成品
6 | 2026-01-22 | 直管 | 1500x400 | 平方米 | 19.4 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22 | 1.0共板半成品
7 | 2026-01-22 | 直管 | 1250x500 | 平方米 | 4.475 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22 | 1.0共板半成品
8 | 2026-01-22 | 直管 | 630x500 | 平方米 | 29.25 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22 | 0.75共板半成品
9 | 2026-01-22 | 直管 | 800x500 | 平方米 | 23.45 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22 | 0.75共板半成品
10 | 2026-01-22 | 直管 | 1000x630 | 平方米 | 4.175 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22 | 0.75共板半成品
11 | 2026-01-22 | 直管 | 500x500 | 平方米 | 7.8 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22 | 0.75共板半成品
12 | 2026-01-22 | 直管 | 1000x1000 | 平方米 | 25.5 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22 | 0.75共板半成品
13 | 2026-01-22 | 直管 | 400x400 | 平方米 | 6.3 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22 | 0.6共板半成品
14 | 2026-01-22 | 堵头管 | 160x120 | 平方米 | 0.8 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22 | 0.6共板半成品
15 | 2026-01-22 | 方法兰用角 | - | 节 | 18 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22 | 孔距100
16 | 2026-01-22 | 方法兰 | 1800x630 | 个 | 4 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22
17 | 2026-01-22 | 方法兰 | 2300x500 | 个 | 7 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22
18 | 2026-01-22 | 方法兰 | 1830x530 | 个 | 8 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22
19 | 2026-01-22 | 角码 | - | 个 | 500 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22
20 | 2026-01-22 | 卡条 | - | 个 | 500 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22
21 | 2026-01-22 | 软连接 | 1340x200 | 个 | 4 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22 | L=250，用1.0共板法兰条做
22 | 2026-01-22 | 软连接 | 1160x200 | 个 | 4 | 武钢 | 合格 | 汪洋 | 2026-01-22 | L=250，用1.0共板法兰条做